医用封口机招标公告

因业务发展需要，现对医用封口机进行院内公开招标，数量1台。

一、设备要求：

1. 内置时钟和参数自动储存功能。

2. 内置打印机，打印字体宽窄、间距可调。

3. 采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋、纸纸袋的封口需要。

4. 采用先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。

5. 具有故障自动报警或提示功能。

6. 封口速度≥8m/min。

7. 封口留边可调；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求。

8. 中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现规范要求的失效期、批次、操作者代码、锅号、锅汉字打印要求。

二、投标文件的装订：

投标文件一式三份，一正二副，装订成册，密封包装，包装袋外加盖投标企业公章。投标文件包含但不限于：

1. 生产企业营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证等证件复印件（加盖公章）

2. 经营企业营业执照、医疗器械经营许可证、组织机构代码、税务登记证等证件复印件（代理商提供，加盖公章）

3. 产品授权书（代理商提供）

4. 投标企业法人授权书、被授权人身份证复印件（法人参加则提供法人身份证复印件；加盖公章）

5. 产品报价表

6. 产品彩页、配置、技术参数等资料

7. 产品质量、售后服务承诺

8. 用户名单

三、投标文件的递交：

1. 递交时间：2017年6月28日14:00-14:30

2. 递交地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

四、开标：

1. 开标时间：2017年6月28日 15:30

2. 开标地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

五、联系方式：

1. 联系人：丽水市中医院采购中心 邵晓云

2. 电  话：0578-2156123

丽水市中医院

2017.6.7