|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **维保要求** | **投标响应** | | 1 | 1、保修范围：在保修服务期内免费提供保修所需备件（不包含氧电池、流量传感器，呼吸回路等附件和消耗品）。投标人须具备备件仓库及保证备件库存，可以确保机器备件供应的时效，且保证更换的备件为符合出厂标准的零配件；保修期内备件供应100%保障。  2、提供安全检查、质量保证、24小时x365天热线支持。 |  | | 2 | 合同期：壹年。 |  | | 3 | 投标人在浙江省内有2名以上厂家授权的专业维修工程师，需提供厂家麻醉机、呼吸机维修培训证书或证明。 |  | | 4 | 提供保修服务期内接报修电话后，2小时内电话响应，在48小时内派工程师到现场实施维修（不包括节假日）。 |  | | 5 | 投标人在国内有专业的售后服务机构，提供维修服务网点、人员联系方式。 |  | | 6 | 所更换的零部件必须全新原厂配件，合法进口报关。 |  | | 7 | 乙方保证在保修期内，机器的正常开机率达90%以上。 |  | | 8 | 需按照产品说明书进行定期的预防性维护包括设备清洁、性能检测，必要的机械或电气安全检查，并提供原厂检测报告。提供检测报告样本. |  | | 9 | 保修服务期内免费提供设备的系统软件升级和技术支持，以提高设备的安全性和使用性能。 |  | | 10 | 报到用户价包含设备保修、设备保养服务及维修配件费、维修人工费及差旅费等费用。 |  | | 11 | 投标人应具有医疗器械经营许可证，经营范围包含维修维保业务。需提供相关营业执照及证件(需复印件加盖红章) |  | | 12 | 投标人必须自行完成项目，不得转包，分包或组织散在的无约束保障人员参加。 |  | | 13 | 投标人需要注明的其他优惠条件及承诺 |  | | 14 | 其他需说明内容 |  |   呼吸机保修要求     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **编号** | **设备名称** | **设备序列号** |  | |  | | 1 | Evita 4 | ASCD-0164 |  | | 2 | Evita 4 | ASCH-0199 |  | | 3 | Evita 4 | ASCH-0203 |  | | 4 | Evita 4 | ASCH-0200 |  | | 5 | Savina 300 | ASFF-0068 |  | | 6 | Savina 300 | ASHJ-0047 |  | | 7 | Evita 4 Edition | ASEH-0389 |  | | 8 | Evita 2dura | ASAE-0358 |  | | 9 | V300 | ASHH-0022 |  | | 10 | Fabius Tiro | ASBJ-0236 |  | | 11 | Fabius Tiro | ASCH-0081 |  | | 12 | Fabius Tiro | ASJE-0186 |  | |

|  |
| --- |
|  |