丽水市中医院电梯维保项目招标公告

一、招标方式：

公开招标

二、招标项目：

第一包：乘客电梯3台和杂物电梯1台维保

第二包：乘客电梯2台维保

三、维保合同期限：

合同签订之日起至2024年3月31日

四、维保要求：

1、根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）、GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T 955-2015《曳引式电梯主要部件判废技术要求》、DB33/T 728-2016《电梯维护保养安全管理规范》等规定进行维保。

2、维保产家对下列原产配件进行报价：光幕、内外招楼层按钮、门挂轮继电器、主电源接触器、风扇、平层感应器、限速器张紧轮、层门锁、钢丝绳、主机油。

3、其它要求以正式的维保合同条件为准。

4、维保产家出具采用原产家零配件的承诺书。

5、提供24小时应急救援服务。当电梯发生困人故障，维保单位必须20分钟以内到达实施紧急救援。因延误抢修而造成的后果概由维保单位承担。

五、投标人要求及须知：

1、投标人提供的产品如与招标要求参数不符或有质量问题的应予退货或更换。应产品质量或售后服务对我院日常工作造成不良影响的，可保留额外处罚的权利。

2、本次电梯维保招标，投标公司需按我院提供的报价单进行报价。

3、付款方式：维修配件每季度结算付款，维保费每年维保结束后付款。

六、标书内容：

1、报价单（投标价格包含运费、材料费、人工费、安装调试、含税等相关费用）；

*备注：公开招标，一次性报价，不再进行二次议价

2、有效证件（特种设备安装改造维修许可证复印件、电梯维修人员上岗证复印件、法人营业执照副本复印件；税务登记证副本复印件等相关证件；）；

3、公司介绍、投标人授权书，详细的联系方式等相关资料；

4、售后服务承诺等。

5、相关附件1-4。

6、其他需说明内容。

七、注意事项：

1、投标单位请于2021年3月2日10时之前将投标文件送达丽水市中医院总务处叶工（放射科4楼406室）。

2、投标书必须密封，并加盖单位公章。标书未密封，未盖章或字迹无法辨认及逾期送达的视为无效标。

八、评标原则：

1、第一包：3台乘客电梯和1台杂物电梯维保和第二包：2台乘客电梯维保的评标。我院自行组织评标小组，根据投标者的报价、资信、供货条件、售后服务等方面综合评定后确定中标候选单位。评标小组不专门组织答疑会，不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。评标结果另行通知。

九、联系方式：

采购中心联系电话： 联系人：熊女士  电话：2156123

总务处联系电话：   联系人：叶先生  电话：2112369

附件1

第一包：3台乘客电梯和1台杂物电梯维保报价单

附件2

第二包：2台乘客电梯维保报价单

附件3

丽水市中医院电梯维修配件报价清单

附件4

维保采用原产家零配件的承诺书。

丽水市中医院

2021年2月19日

附件1

| 第一包：3台乘客电梯和1台杂物电梯维保报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编 号 | 设备名称 | 品牌 | 安装地点 | 层数 | 安装 | 速度 | 载重 | 报价/年 |
| 1 | 8 | 医用电梯 | 爱默生电梯 | 门诊楼 | 7F6Z | 2014/3月 | 1.75 | 1600 |  |
| 2 | 9 | 医用电梯 | 爱默生电梯 | 门诊楼 | 7F6Z | 2014/3月 | 1.75 | 1600 |  |
| 3 | 10 | 医用电梯 | 爱默生电梯 | 门诊楼 | 7F8Z | 2014/3月 | 1.75 | 1600 |  |
| 4 | 12 | 杂物电梯 | 华翔电梯 | 食堂 | 2F2Z | 2015/6月 | 0.4 | 200 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位盖章

时    间

附件2

| 第二包：2台乘客电梯维保报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编 号 | 设备名称 | 品牌 | 安装地点 | 层数 | 安装 | 速度 | 载重 | 报价/年 |
| 1 | 11 | 医用电梯 | 富士精工 | 感染科楼 | 5F5Z | 2018/5月 | 1.75 | 1600 |  |
| 2 | 14 | 客用电梯 | 富士精工 | 制剂楼 | 6F6Z | 2018/5月 | 1.5 | 1000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位盖章

时    间

附件3

丽水市中医院电梯维修配件报价清单

| 配件名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 光幕 |  |  |
| 内外招楼层按钮 |  |  |
| 门挂轮 |  |  |
| 继电器 |  |  |
| 主电源接触器 |  |  |
| 风扇 |  |  |
| 限速器张紧轮 |  |  |
| 平层感应器 |  |  |
| 限位开关极限开关 |  |  |
| 层门锁 |  |  |
| 钢丝绳 |  |  |
| 主机油 |  |  |

单位盖章

时   间

附件4

维保采用原产家零配件的承诺书。

丽水市中医院

我公司为丽水市中医院提供电梯配件保证为原厂配件, 若有质量问题的应予退货或更换。对我院日常工作造成不良影响由我公司负责.特此承诺.

公司盖章

2021年   月  日

维保单位联系人及电话: