超声波清洗机招标公告

因业务发展需要，现对超声波清洗机进行院内公开招标，数量1台。

一、设备要求：

1. 清洗槽容积≥50L。

2. 能进行超声清洗，并能针对细长管腔类器械进行灌流清洗。

3. 清洗槽采用304不锈钢材质。

4. 超声波发生方式为他激式，带扫频功能。

5. 具有漏电保护、缺液保护、主保护、过热保护、负载开路、短路保护等安保功能。

6. 清洗后的物品上不得留有任何污垢及斑点。

二、投标文件的装订：

投标文件一式三份，一正二副，装订成册，密封包装，包装袋外加盖投标企业公章。投标文件包含但不限于：

1. 生产企业营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证等证件复印件（加盖公章）

2. 经营企业营业执照、医疗器械经营许可证、组织机构代码、税务登记证等证件复印件（代理商提供，加盖公章）

3. 产品授权书（代理商提供）

4. 投标企业法人授权书、被授权人身份证复印件（法人参加则提供法人身份证复印件；加盖公章）

5. 产品报价表

6. 产品彩页、配置、技术参数等资料

7. 产品质量、售后服务承诺

8. 用户名单

三、投标文件的递交：

1. 递交时间：2017年6月28日14:00-14:30

2. 递交地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

四、开标：

1. 开标时间：2017年6月28日14:50

2. 开标地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

五、联系方式：

1. 联系人：丽水市中医院采购中心 邵晓云

2. 电  话：0578-2156123

丽水市中医院

2017.6.7