丽水市中医院2017年病床、ABS床头柜、陪客椅等3个**项目的招标公告**

1. 招标项目：
2. 病床 50张左右
3. ABS床头柜 50只左右
4. 陪客椅（中标后分批实施）
5. 规格及材质要求

1、病床规格及材质要求、配置要求

①、手动二摇三折病床。②背部升降0-70度，膝部升降0-45度。③承受重量≥200KG。④整床外形尺寸：长2000-2200、宽900-1000、高500-530 mm。⑤、床头尾板用ABS塑胶材料，床尾配带透明床头卡盒。床板厚度≥1.0mm。⑥、侧面护栏：有自动锁住功能。⑦、床脚轮子：万向轮，高耐磨、无噪音、带刹车装置。⑧、床垫：防水面料，尺寸与病床配套，厚度≥80mm。

配置要求：每床配护栏1副、餐桌1张、输液架1支、海绵床垫1张、床下配备杂物架1个，整床需设有引流钩及输液架插孔。

2、ABS床头柜规格及材质要求：

①、规格：长450-480\*宽480-500\*高760-880 mm。

②、材料：ABS工程塑料（新料）。

③、配设抽屉、抽板、床头柜两侧配置毛巾挂架，后方配置热水瓶架，可放置两个热水瓶。

3、陪客椅规格及材质要求：（要求提供样品）

①、规格：长1800-1850\*宽550-650mm。②、材质：主体材料管壁厚度≥1.0mm。③、椅面外包西皮制作，高弹海绵。④底架装万向轮4只，耐磨损。⑤、功能说明：平时作为病人椅，夜间陪护病人时，可拉开当陪护床使用。

**三、标书内容：**

1、**报价单**（投标价格包含运费、材料费、人工费、安装调试、含税等相关费用）；需按我院提供的报价单进行报价。

2、**有效证件**（营业执照复印件、税务登记证副本复印件，医疗器械经营或生产许可证、产品注册证、厂家授权书、投标人授权书及联系方式等相关证件；业绩证明：提供浙江省内用户名单及合同证明；）。

3、售后服务、质保期、保修期及质量承诺书。

4、技术部分（包括产品配置清单，产品说明、技术参数）。

四、标书的装订：

1、标书一式三份，一正二副，装订成册。 当副本和正本不一致时，以正本为准。

2、标书正副本一起密封包装，并加盖投标单位公章。

五、标书的递交：

1、时间：2017年7 月 5 日14:30-15:00

2、地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

六、开标

1、时间：2017年7月 5 日 15:00

2、地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

七、联系方式：

采购中心联系人：周伟琴 0578-2156123