可视喉镜招标公告

因业务发展需要，现对麻醉科用可视喉镜进行院内公开招标，数量1台。

一、设备要求：

- 显示屏：≥2.4英寸液晶显示屏，分辨率≥3.51p／mm。

- 摄像头：分辨率≥640*480 ，内置LED电源，光照度≥150LUX，有防雾功能。

- 电池：可充锂电池，充电次数≥300次，可持续使用时间≥3h。

- 一次性喉镜片：医用高分子复合材料；可更换小儿镜片。

二、投标文件的装订：

投标文件一式三份，一正二副，装订成册，密封包装，包装袋外加盖投标企业公章。投标文件包含但不限于：

1. 生产企业营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证等证件复印件（加盖公章）

2. 经营企业营业执照、医疗器械经营许可证、组织机构代码、税务登记证等证件复印件（代理商提供，加盖公章）

3. 产品授权书（代理商提供）

4. 投标企业法人授权书、被授权人身份证复印件（法人参加则提供法人身份证复印件；加盖公章）

5. 产品报价表（含设备、耗材报价）

6. 产品彩页、配置、技术参数等资料

7. 产品质量、售后服务承诺

8. 用户名单

三、投标文件的递交：

1. 递交时间：2017年6月29日14:00-14:30

2. 递交地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

四、开标：

1. 开标时间：2017年6月29日 15:00

2. 开标地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

五、联系方式：

1. 联系人：丽水市中医院采购中心 邵晓云

2. 电  话：0578-2156123

丽水市中医院

2017.6.8