辐射式新生儿抢救台招标公告

因业务发展需要，现对辐射式新生儿抢救台进行院内公开招标，数量1台。

一、设备要求：

1. 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式。

2. 具有超温保护系统。

3. 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。

4. 婴儿床四周挡板可向下翻转或拆卸。

5. 具有故障报警提示功能。

6. 具有温度校正功能。

7. 具有皮肤传感器脱落报警提示功能。

8. 具有数据存储功能。

二、投标文件的装订：

投标文件一式三份，一正二副，装订成册，密封包装，包装袋外加盖投标企业公章。投标文件包含但不限于：

1. 生产企业营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证等证件复印件（加盖公章）

2. 经营企业营业执照、医疗器械经营许可证、组织机构代码、税务登记证等证件复印件（代理商提供，加盖公章）

3. 产品授权书（代理商提供）

4. 投标企业法人授权书、被授权人身份证复印件（法人参加则提供法人身份证复印件；加盖公章）

5. 产品报价表

6. 产品彩页、配置、技术参数等资料

7. 产品质量、售后服务承诺

8. 用户名单

三、投标文件的递交：

1. 递交时间：2017年6月29日14:00-14:30

2. 递交地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

四、开标：

1. 开标时间：2017年6月29日 14:30

2. 开标地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

五、联系方式：

1. 联系人：丽水市中医院采购中心 邵晓云

2. 电  话：0578-2156123

丽水市中医院

2017.6.8