纤维胆道镜招标参数

| 序号 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目描述 |
| 1.1 | 纤维胆道镜1条 |
| 1.2 | 适用范围：能够在微创胆道手术中配合临床使用，又能够独立使用进行诊断及治疗 |
| 1.3 | 与医院的腹腔镜适配使用 |
| 2 | 主要技术规格 |
| 2.1 | 纤维胆道镜 |
| 2.1.1 | 视野角：≥125°（空气中）、≥85°（水中） |
| 2.1.2 | 景深：3-50mm |
| 2.1.3 | 弯曲角度：上：≥180°、下：≥130° |
| 2.1.4 | 先端硬性部：≤8.8 mm |
| 2.1.5 | 插入部外径：≤4.9 mm |
| 2.1.6 | 钳道内径：≥2.2 mm |
| 2.1.7 | 有效长度：≥350 mm |
| 2.1.8 | 全长：≥650 mm |
| 2.1.9 | 最小可视距离≤2mm |
| 2.1.10 | 镜身具有全密封防水功能 |
| 2.1.11 | 具有内镜连接部可180°旋转PVE功能、减少镜子操作中的损伤、减轻操作者长时间使用的疲劳 |
| 2.1.12 | 具有冲洗控制按钮：可控制调节吸引的流量、可以清除结石、碎末等。 |