手机清洗注油机招标公告

因业务发展需要，现对牙科手机清洗注油机进行院内公开招标，数量1台。

一、设备要求：

1. 可同时清洗15支以上手机。

2. 集清洗、注油为一体的自动化清洗设备。

3. 根据实际需要清洗注油的手机数量选取相应数量的操作单元。节省清洗剂、润滑油的使用量。

4. 通过手机清洗酶和热水对手机外部进行彻底清洗。

5. 设备配有操作电气按钮、注油旋钮。

6. 具备自动进水、自动排污功能。

7. 进水可接冷热水（如果进水是热水，需保证水温低于50℃）。

8. 全方位连续喷淋冲洗方式。

9. 进水压力太低或者无水，设备自动中断选择的程序，水压应有高压限制。

10. 设备配有过滤系统、清洗酶添加系统。

二、投标文件的装订：

投标文件一式三份，一正二副，装订成册，密封包装，包装袋外加盖投标企业公章。投标文件包含但不限于：

1. 生产企业营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证等证件复印件（加盖公章）

2. 经营企业营业执照、医疗器械经营许可证、组织机构代码、税务登记证等证件复印件（代理商提供，加盖公章）

3. 产品授权书（代理商提供）

4. 投标企业法人授权书、被授权人身份证复印件（法人参加则提供法人身份证复印件；加盖公章）

5. 产品报价表

6. 产品彩页、配置、技术参数等资料

7. 产品质量、售后服务承诺

8. 用户名单

三、投标文件的递交：

1. 递交时间：2017年6月28日14:00-14:30

2. 递交地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

四、开标：

1. 开标时间：2017年6月28日 15:50

2. 开标地点：丽水市中医院行政楼六楼圆厅会议室

五、联系方式：

1. 联系人：丽水市中医院采购中心 邵晓云

2. 电  话：0578-2156123

丽水市中医院

2017.6.7