**防护用品清单**

1套全自动升降自动跟踪防护屏风（DR3机房使用，防护屏要求自动跟踪升降，自动记忆防护帘间距，其间距可隔室调节，可以自定义拍片范围，最大范围17x17英寸。可支持升降范围200-2000mm，具备语音提示沟通功能，防护帘0.5mm铅当量以上安装方便，对原有设备不破坏及不影响。防护屏移动方便。符合质控要求和相关规定并具备医疗器械相关资质，以及维保资质。）

1套儿童防护用品（0.5mm铅当量）：包含儿童双面防护铅衣、儿童铅帽、儿童铅围脖、儿童铅围裙；

2套成人防护用品（0.5mm）:包含两件双面铅防护衣、两件铅围裙、两件铅帽、两件铅围脖、两副铅护目镜、两件铅布

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 |
| 射线防护衣 | 0.5mmpb | 2 |
| 铅布 | 0.5mmpb | 2 |
| 铅围脖 | 0.5mmpb | 2 |
| 铅帽 | 0.5mmpb | 2 |
| 铅围裙 | 0.5mmpb | 2 |
| 铅眼镜 | 0.5mmpb | 2 |
| 儿童射线防护衣 | 0.5mmpb | 1 |
| 儿童铅围裙 | 0.5mmpb | 1 |
| 儿童铅围脖儿童 | 0.5mmpb | 1 |
| 儿童铅帽 | 0.5mmpb | 1 |
| 电动升降防护屏 | 1mmpb | 1 |