附件1：

设备采购数量、预算金额、参数

| 标段 | 项目名称 | 参 数 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 非接触式眼压计 | - 检查类型：气动。 - 工作距离：10～15mm； - 检查范围：0～60mm/Hg、0～30mm/Hg、25～60mm/Hg自动切换。 - 测量模式：全自动对焦测量。 - 测量精度：0.1mm/Hg。 - 移动范围：前后 30～50m、左右 80～100mm、 上下 20～40mm。 - 下巴托：电动下巴额。 - 打印：内置打印机。 - 显示：彩色液晶显示屏。 | 1台 | 94000元 |
| 二 | 电脑验光仪 | - 检查模式： K/R模式：连续角膜曲率及屈光测量。 REF模式：屈光力测量。 KER模式：角膜曲率测量。 CLBC模式：接触镜的基本线测量。 KER P模式：周边部角膜曲率测量。 - 屈光力检查： 球镜（SPH）：-25.00～+22.00 （当VD=12mm） (增量：0.12和0.25D)。 柱镜：-10.00D～+10.00D (增量：0.12和0.25D)。 CLBC模式：1～180°（增量：1°）。 最小瞳孔直径：≥2.0mm。 - 移动范围： 上下移动：±15mm。 左右移动：±5mm±2mm。 前后移动：±5mm±2mm。 - 其他参数： 眼球自动追踪：自动感应和3D运动机制。 下颌托：可调整。 数据存储：每眼存储≥8次测量结果。 打印：内置打印机。 显示：液晶显示屏。 | 1台 | 90000元 |