附件1

电梯维保服务报价

| 编 号 | 设备名称 | 品牌 | 安装地点 | 层数 | 安装 | 速度 | 载重 | 原维保到期时间 | 年报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电梯 | 奥的斯 | 住院楼 | 15F15Z | 2011/7月 | 1.5 | 1600 | 2024/9/24 |  |
| 2 | 医用电梯 | 奥的斯 | 住院楼 | 15F16Z | 2011/7月 | 1.5 | 1600 | 2024/9/24 |  |
| 3 | 乘客电梯 | 奥的斯 | 住院楼 | 15F16Z | 2011/7月 | 1.75 | 1000 | 2024/9/24 |  |
| 4 | 医用电梯 | 奥的斯 | 住院楼 | 16F17Z | 2011/7月 | 1.75 | 1600 | 2024/9/24 |  |
| 5 | 杂物电梯 | 屹立 | 住院楼 | 15F15Z | 2011/7月 | 0.4 | 200 | 2024/9/24 |  |
| 6 | 乘客电梯 | 西屋 | 行政楼 | 6F 6Z | 2014/3月 | 1.75 | 1000 | 2024/12/31 |  |
| 7 | 医用电梯 | 西屋 | 行政楼 | 4F 4Z | 2014/3月 | 1.0 | 1600 | 2024/12/31 |  |
| 13 | 杂物电梯 | 埃克森 | 行政楼（中药库） | 2F 2Z | 2019/1月 | 0.4 | 200 | 2024/12/31 |  |
| 总报价（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位盖章

时    间

附件2

丽水市中医院电梯维修配件报价清单

| 配件名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 光幕 |  |  |
| 内外招楼层按钮 |  |  |
| 门挂轮 |  |  |
| 继电器 |  |  |
| 主电源接触器 |  |  |
| 风扇 |  |  |
| 限速器张紧轮 |  |  |
| 平层感应器 |  |  |
| 限位开关极限开关 |  |  |
| 层门锁 |  |  |
| 钢丝绳 |  |  |
| 主机油 |  |  |

备注：报价公司需按医院提供的报价单进行报价

单位盖章

时   间

附件3

维保采用原厂家零配件的承诺书

丽水市中医院：

我公司为丽水市中医院提供电梯配件保证为原厂配件, 若有质量问题的应予退货或更换，并对此所产生的安全责任和日常工作不良影响负全部责任，特此承诺。

公司盖章

2024年   月  日

维保单位联系人及电话:

附件4：

维保响应时间承诺书

丽水市中医院

我公司为丽水市中医院提供电梯维保服务承诺提供24小时应急救援服务。当电梯发生困人故障，我公司20分钟以内到达实施紧急救援。因延误抢修而造成的后果概由我公司承担。

特此承诺。

公司盖章

2024年  月  日

维保单位联系人及电话: